Выбор варианта для расчета( из таблицы 12):

1.Вид загрязнений, степень очистки по таблице2,3; а также данные не указанные в таблице 12 принять в расчете самостоятельно (или по примеру расчета)

таблица 12 – Исходные данные для расчета

| вариант | Характерные зоны в водозаборном бассейне | F— площадь стока, га | η— коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади | Т — расчетная продолжительность дождя, мин | n | q20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилые кварталы и микрорайоны | 50 | 0,99 | 20 | 0,55 | 20 |
| 2 | территории промышленных предприятий | 100 | 0,98 | 23 | 0,50 | 30 |
| 3 | сооружения с повышенным загрязнением, расположенные в населенных пунктах | 200 | 0,97 | 25 | 0,65 | 40 |
| 4 | площади и улицы, с которых уборка осуществляется машинами с пневматическим забором мусора | 300 | 0,96 | 26 | 0,70 | 50 |
| 5 | жилые кварталы и микрорайоны | 500 | 0,94 | 28 | 0,75 | 60 |
| 6 | сооружения с повышенным загрязнением, расположенные в населенных пунктах | 1000 | 0,91 | 30 | 0,5 | 70 |
| 7 | жилые кварталы и микрорайоны | 2000 | 0,86 | 32 | 0,70 | 80 |
| 8 | сооружения с повышенным загрязнением, расположенные в населенных пунктах | 3000 | 0,83 | 35 |  | 90 |
| 9 | жилые кварталы и микрорайоны | 4000 | 0,80 | 38 | 0,65 | 100 |
| 10 | автомагистрали с интенсивным движением грузового транспорта | 5000 | 0,78 | 40 | 0,55 | 20 |
| 11 | улицы, с которых уборка осуществляется машинами с пневматическим забором мусора | 10000 | 0,73 | 50 | 0,50 | 30 |
| 12 | автомагистрали с интенсивным движением грузового транспорта | 20000 | 0,68 | 55 | 0,75 | 40 |
| 13 | жилые кварталы и микрорайоны | 30000 | 0,65 | 70 | 0,60 | 50 |
| 14 | автомагистрали с интенсивным движением грузового транспорта | 50 | 0,99 | 24 | 0,65 | 120 |
| 15 | улицы, с которых уборка осуществляется машинами с пневматическим забором мусора | 200 | 0,97 | 90 | 0,70 | 150 |