2 СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные расчетные формулы

Расход теплоты, передаваемой по водяному теплопроводу:

а) при закрытой системе теплоснабжения

(2.1)

б) при открытой системе теплоснабжения

(2.2)

Расход теплоты, передаваемой по паропроводу, при неполном возврате конденсата,

(2.3)

Здесь – расход теплоносителя, кг/с;

– расходы воды в подающей и обратном  (при движении воды в сторону ТЭЦ) трубопроводах, кг/с;

– количество, возвращаемого конденсата, кг/с;

с – теплоемкость воды, Дж/кг·ºС;

– температуры воды в подающей и обратном трубопроводах, ºС;

– энтальпия пара, Дж/кг;

– температура холодной воды, ºС;

– температура конденсата, ºС.

2.2 Контрольные задачи

1 Потребителю отпущено 1 ГДж тепла в виде сухого насыщенного пара с абсолютным давлением 0,5 МПа. Определить весовое количество отпущенного пара, если от потребителя будет полностью возвращен конденсат  с температурой 100ºС.

2 Рассчитайте количество пара, отпущенного потребителю, если от него было возвращено 40% конденсата с температурой 110ºС. При этом было отпущено 1,5 ГДж теплоты виде сухого насыщенного пара с абсолютным давлением 0,5 МПа.

3 Потребителю горячего водоснабжения было отпущено 1 ГДж теплоты. Температура горячей воды 60ºС, температура исходной горячей воды 10ºС. Какое количество теплоты было отпущено потребителю?

4 Какая масса теплоносителя теряется в секунду через образовавшееся при аварии отверстие сечением  в стенки трубопровода?

Задачу решить для водяной сети с температурой воды  <100 ºС ( кг/м3 или  м3/кг) и для паропровода насыщенного пара.

В обоих случаях избыточное давление теплоносителей принять  ризб.=0,04 МПа и коэффициент расхода отверстия .

5 Определить количество теплоты, аккумулированной в воде с температурой , заполняющей труборовод с внутренним диаметром d=514 мм и длиной l=1км, и сравнить его с количеством теплоты, аккумулированной в сухом насыщенном паре с температурой насыщения , находящемся в таком же трубопроводе. Отсчет количества теплоты вести от температуры холодной  водопроводной воды  tх=10ºС.