Вопросы к экзамену

Выбираете 3 любых вопроса и отвечаете на них. Ответы можно прикреплять в виде реферата, презентации или фото с тетради

1) Информационно–управляющая структура промышленного предприятия.

2) Системы оперативной аналитической обработки данных (OLAP–системы).

3) Системы управления ресурсами предприятия (ERP–системы).

4) Состав и назначение основных компонентов ERP-системы ГАЛАКТИКА.

5) Системы оперативного управления производством (MES–системы).

6) Основные этапы развития АСУ ТП.

7) Обобщенная структура современной АСУ ТП.

8) Функции систем нижнего уровня АСУ ТП.

9) Функции систем верхнего уровня АСУ ТП.

10) Требования, предъявляемые к системам верхнего уровня АСУ ТП.

11) Системы оперативного диспетчерского управления и сбора данных (SCADA– системы).

12) Аппаратная реализация связи с устройствами ввода/вывода в SCADA–системах.

13) Обмен данными в SCADA–системах по DDE-протоколу.

14) OPC-технология обмена данными в SCADA-системах.

15) Особенности лицензирования SCADA-систем.

16) Интерфейсы RS-232, RS-422 и RS-485.

17) Основные компоненты SCADA-системы TRACE MODE 6.

18) Структура проекта TRACE MODE 6.

19) Графические средства SCADA–системы TRACE MODE 6.

20) Специальные языки программирования стандарта IEC61131-3, используемые в TRACE MODE 6. 21) Особенности программирования на языке Техно-FBD.

22) Встроенные функции языка Техно-FDB для реализации задач управления технологическим процессом.

23) Каналы TRACE MODE 6.

24) Назначение и основные атрибуты каналов T-FACTORY.

25) Обработка технологической информации в каналах класса FLOAT.

26) Защита от несанкционированного доступа в SCADA-системе TRACE MODE 6.

27) Аналоговые алармы в SCADA-системе TRACE MODE 6.

28) Обработка аварийных ситуаций в TRACE MODE 6 с помощью канала СОБЫТИЕ.

29) Контроллеры и модули УСО.

30) Обеспечение надежности в SCADA–системах.