Необходимо ответить на вопросы

1. Перечислите меры защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении.

2. Перечислите меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении?

3. С какой целью выполняется дополнительная изоляция?

4. В чём различие между двойной и усиленной изоляцией?

5. Что означает размещение вне зоны досягаемости?

6. С какой целью выполняют заземление электроустановок?

7. Какой принцип действия зануления?

8. В чём отличие защитного заземления и зануления?

9. В чём различие между автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения?

10. Что такое дифференциальный ток?