Необходимо ответить на вопросы

1. Какие средства защиты относятся к электрозащитным?

2. Перечислите основные и дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В?

3. Перечислите основные и дополнительные электрозащитные средства в электроустановках свыше 1000 В?

4. Чем отличаются дополнительные электрозащитные средства от основных? 5. Какие средства защиты относятся к индивидуальным?

6. Какие требования предъявляются к содержанию и хранению средств защиты.

7. Какой порядок использования средств защиты?

8. Как определяется пригодность к эксплуатации диэлектрических перчаток? 9. Для каких целей предназначены переносные заземления и каковы правила эксплуатации переносных заземлений?

10. Назовите категории плакатов по электробезопасности и их назначение.