Задание 6

1. Поясните принципы работы статических источников реактивной мощности (рис.6.8). Какие преимущества они имеют перед синхронными компенсаторами и двигателями?

2. Поясните принципы регулирования и области применения схем, показанных на рис. 7.3, 7.5, 7,8. Опишите порядок действия.

3. Поясните действие автоматического регулирования конденсаторных батарей (рис. 7.6, 7.8, 7.9). Какие принципы используются в регуляторе типа АРКОН.

4. Какие технические средства могут обеспечить поддержание напряжения на заданном уровне при быстроменяющихся и медленноменяющихся активных и реактивных нагрузках?

Рис. 7.8. Централизованная схема компенсации РМ

в сетях промышленных предприятий

Рис. 7.9. Структурная схема устройства автоматического регулирования мощности конденсаторных батарей типа АРКОН