1. Что включают в себя организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность?

2. Каково определение понятия «наряд - допуск»?

3. Кто является ответственным за безопасность при выполнении работ по наряду-допуску?

4. Какой работник имеет право единоличного осмотра электроустановок?

5. Каков порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?

6. Каковы общие принципы действия персонала при выполнении работ по наряду-допуску или распоряжению?

7. В каких случаях работы производятся по технологическим картам или ППР?

8. Какие лица имеют право выдачи нарядов, распоряжений?

9. Какая ответственность установлена для выдающего наряд, от дающего распоряжение?

10.Каков порядок назначения и ответственность ответственного руководителя работ?

11.Какая ответственность установлена для допускающего?

12.Какая ответственность установлена для производителя работ

13.Какая ответственность установлена для членов бригады?

14.В каких случаях назначается наблюдающий и какая ответственность установлена для него?

15.Каков порядок оформления и выдачи наряда-допуска, срок действия и хранение, срок действия и хранение наряда-допуска?

16.Каков порядок оформления полного окончания работ по нарядудопуску, распоряжению?

17.Каково определение понятия «распоряжение»? Каков порядок выдачи и оформления распоряжения?

18.Как осуществляется организация работ, выполняемых в прядке текущей эксплуатации?

19.Какие работы могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках?

20.Каков порядок допуска бригады к работе по наряду распоряжению и какая ответственность установлена для допускающего?

21.Кто проводит целевой инструктаж при работе по наряду, распоряжению? Каково содержание целевого инструктажа и как оформляется целевой инструктаж при работе по наряду, распоряжению?

22.Каковы виды работ, выполняемых по распоряжению?