1. На какие категории подразделяются электроприёмники в отношении обеспечения надёжности электроснабжения?

2. Как разделяются электроустановки в отношении мер электробезопасности?

3. Какое цветовое и буквенное обозначение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников? 4. Что понимается под глухозаземленной и изолированной нейтралью?

5. Что не допускается использовать в качестве РЕ-проводников?

6. В каких случаях допускается совмещение защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников в одном проводнике (PEN-проводник) в системе TN?

7. Приведите типы систем заземления в электроустановках до 1000 В.

8. Какие защиты должны применяться в системах TN-C, TN –S, TN-CS, TT, IT для обеспечения электробезопасности?

9. Объясните назначение, принцип действия и область применения защитного заземления (со схемами).

10. Кто относится к электротехническому, электротехнологическому и неэлектротехническому персоналу?

11. Какие обязательные формы работы проводятся с административнотехническим, оперативным, ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом?

12. Каковы сроки очередных проверок знаний у персонала, эксплуатирующего электроустановки напряжением до 1000В и выше?

13. Как осуществляется подготовка персонала к присвоению I группы по электробезопасности?

14. Какую группу по электробезопасности должен иметь специалист по охране труда, контролирующий электроустановки?

15. Какие существуют виды инструктажей по безопасности труда?

16. Каковы требования к электротехническому персоналу до назначения на самостоятельную работу?

17. В чём различие между стажировкой и дублированием?

18. Какие существуют виды проверки знаний работников, связанных с обслуживанием электроустановок и каков порядок первичной проверки знаний?

19. Каков состав комиссии по проверке знаний электротехнического персонала?

20.Какие работы относятся к специальным?