Задача №4 Определить параметры обмотки индуктивного датчика.

1 Цель работы

Научиться рассчитывать параметры обмотки индуктивного датчика.

2. Пояснения к работе

2.1 Краткие теоретические сведения:

1. Угловая частота переменного тока определяется по формуле:

ω 2f , (1 /сек ) 	                       (2)

где f – частота.

2.  Индуктивность датчика:

L=U~/ (I~  ω) ,  (Гн)				(3)

где U~ – переменное напряжение;

I~ – переменный ток;

ω – угловая частота.

3.	Число витков:

,    (витков)		(4)

где Sм – площадь поперечного сечения магнитопровода, (м2);

в – длина воздушного зазора, (м).

4.	Диаметр провода:

(мм)		(5)

где	∆доп– допустимая плотность тока, (А/мм).

2.2 Пример расчета

Исходные данные:

Sм = 200 мм2 = 210-4 м2, в = 2 мм = 210-3 м, I = 10 мA =0,01 А,

доп = 3 А/мм, U = 220 B, f = 400 Гц

Решение:

1.  ω 2 3,14 400 2512 , (1 /сек. )

2.  L 220 /(0,01 2512) 8,75 , (Гн )

3.  				      , (витков)

4.                                      ,   (мм)

3 Задание:

3.1 Определить параметры обмотки датчика. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Sм, (мм 2) | в, (мм) | I~, (мA) | доп , (А/мм) | U~, (B) | f , (Гц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 3 | 10 | 4 | 220 | 400 |
| 2 | 300 | 3 | 10 | 3,5 | 220 | 400 |
| 3 | 400 | 3 | 20 | 3,5 | 220 | 400 |
| 4 | 550 | 9 | 15 | 3,5 | 220 | 400 |
| 5 | 550 | 7 | 25 | 4 | 220 | 400 |

3.2. Произвести расчет

1  ω =_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2  L =_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3  n =_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4  d=__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2

Таблица 2

| ω, (1/сек.) | L, (Гн) | n, (витков) | d, (мм) |
| --- | --- | --- | --- |

4. Контрольные вопросы к практической работе

- К какому типу относится индуктивный датчик?

- Принцип действия индуктивных датчиков.

- Объясните цепь преобразований в индуктивном датчике.

- Укажите достоинства и недостатки индуктивных датчиков.