Билет 1:

1. Что такое автоматическое регулирование? Охарактеризуйте основные элементы системы автоматического регулирования.

2. Опишите классификацию элементов автоматики в зависимости от физической природы сигналов (механические, электрические, пневматические и т.д.).

3. Что такое усилительно-преобразовательные элементы и как они функционируют в системах автоматики?

Билет 2:

1. Какие функции выполняют измерительные элементы в системах автоматического регулирования? Приведите примеры физических величин, которые они измеряют.

2. Охарактеризуйте исполнительные элементы систем автоматического регулирования. Примеры исполнительных элементов.

3. Что такое передаточная функция и как она используется для описания динамических характеристик элементов?

Билет 3:

1. Расскажите о принципе работы усилительных устройств в системах автоматики. Какие виды усилителей используются?

2. Опишите основные характеристики усилительных каскадов на транзисторах.

3. Как организована работа каскадов с общим эмиттером и каковы их основные свойства?

Билет 4:

1. Что такое инвертирующий усилитель? Какова его структура и принцип работы?

2. Объясните, как работает неинвертирующий усилитель и в каких случаях он используется.

3. Как используются дифференциальные усилители в системах автоматики?

Билет 5:

1. Охарактеризуйте принцип работы обратной связи в усилительных устройствах. Чем положительная обратная связь отличается от отрицательной?

2. Какие эффекты оказывает отрицательная обратная связь на работу усилителя?

3. Как используется положительная обратная связь для генерации колебаний?

Билет 6:

1. Каковы основные принципы работы фильтров в системах автоматики? В чем различие между фильтрами низкой и высокой частоты?

2. Опишите принципы построения фильтров на основе операционных усилителей. Пример фильтра второго порядка.

3. Какие типы активных фильтров применяются в системах управления?

Билет 7:

1. Что такое дифференциальный усилитель? Какие сигналы он обрабатывает и каковы его преимущества?

2. Объясните, что такое компаратор и как он работает на основе операционного усилителя.

3. Что такое триггер Шмидта и для чего он используется?

Билет 8:

1. Как работают операционные усилители? Примеры их применения в системах автоматики.

2. Что такое интегрирующее устройство? Пример его применения.

3. Как работает дифференцирующее устройство и для чего оно применяется?

Билет 9:

1. Какие задачи решает фазовый детектор? Пример схемы фазового детектора с суммированием сигналов.

2. Как устроен и работает амплитудный детектор?

3. Какие принципы лежат в основе работы частотных детекторов в системах автоматики?

Билет 10:

1. Что такое генераторы колебаний? Как они работают и для чего используются в системах автоматики?

2. Объясните принцип работы RC-генератора гармонических колебаний.

3. Какие типы генераторов применяются для синхронизации работы устройств в системах управления?

Билет 11:

1. Что такое измерительные устройства (датчики) и какие задачи они решают в системах автоматики?

2. Объясните принцип работы термопар. Как измеряется температура с помощью термопары?

3. Охарактеризуйте работу термометров сопротивления. В чем их особенности и применение?

Билет 12:

1. Какие статические и динамические характеристики измерительных датчиков важны в системах управления?

2. Что такое градуировочная кривая датчика и как она используется?

3. Объясните основные типы погрешностей датчиков и как они влияют на точность измерений.

Билет 13:

1. Какие методы коррекции динамических характеристик применяются в системах управления? Пример интегрирующих и дифференцирующих звеньев.

2. Что такое фазовращатели и как они используются для коррекции фазового сдвига?

3. Как можно реализовать коррекцию с помощью операционных усилителей?

Билет 14:

1. Объясните принципы работы генераторов импульсов на операционных усилителях. Пример схемы генератора импульсов.

2. Как работает двухтактный усилительный каскад? Приведите пример схемы.

3. Охарактеризуйте роль резонансных контуров в усилительных каскадах и генераторах.

Билет 15:

1. Каковы принципы работы кварцевых резонаторов в схемах генераторов? Чем они отличаются от LC-контуров?

2. Какие преимущества и недостатки имеют активные и пассивные датчики в системах автоматики?

3. Что такое преобразовательные устройства в системах управления? Примеры преобразователей.