4. Подбор насосов.

По расчетным параметрам, QI и H, выбираем насос марки Д 630-90-а /6/, n=1450 мин-1 /рис. 4.1 и рис.4.2/. Все размеры к рисункам 4.1 и 4.2 даны в таблицах 4.1 и 4.2. Все данные по электродвигателю насоса даны в таблице 4.3.

Рисунок 4.1 План фундаментной плиты.

Таблица 4.1 Размеры насоса марки  Д 630-90-а.

| Марка насоса | Тип. эл-ля | L | L1 | L2 | H | h | Марка насоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д630-90-а. | А 105-4 м | 2437 | 1960 | 1310 | 1145 | 250 | 732 |

Таблица 4.2 Размеры фундаментной плиты насоса марки  Д 630-90-а.

| Марка нас. | Тип. эл-ля | L1 | L3 | L4 | B1 | б | б1 | 2C2 | 2C | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 630-90-а. | А 105-4 м | 1960 | 545 | 212,5 | 880 | 100 | 155 | 160 | 450 | 650 | 930 |

Таблица 4.3 Данные по электродвигателю насоса марки  Д 630-90-а.

| Марка насоса | Тип. эл-ля | Мощность N, кВт | Наряжение, В | Скорость вращ., мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д630-90-а. | А105-4м | 200 | 380 | 1475 | 1145 |