Контрольные вопросы и тестовые задания

1. Какие физические показатели качества воды анализируются

2. При какой температуре питьевая вода имеет наиболее благоприятный вкус и почему?

3. Какие особенности нормирования температуры и мутности воды при сбросе сточных вод?

4. Какие четыре вкуса воды выделяют? Что такое привкусы?

5. В каких единицах измеряется мутность?

6. В каких единицах измеряется цветность воды? Какие стандартные шкалы при этом используют?

7. Когда говорят о прозрачности воды, а когда о мутности, характеризуя наличие в воде взвешенных частиц?

8. В баллах не оценивается: а) запах; б) вкус; в) мутность.

9. Фотоколориметр используют при определении а) мутности воды; б) цветности воды; в) прозрачности воды.

10. Выберите все правильные ответы. Высота столба воды при определении прозрачности воды может измеряться:

а) по диску Секки; б) по стандартному шрифту; в) по кресту.