Калибрование пипеток. Посуда и принадлежности. Порядок калибровки.  Математическая обработка результатов.

1) На электронных весах определить массу бюкса, вмещающего, по крайней мере, трехкратный объем пипетки.

2) Дистиллированную воду для проверки пипеток налить в большую колбу (или химический стакан) и держать ее не менее часа вблизи весов, чтобы вода приняла температуру воздуха.

3) Тщательно вымытую пипетку наполнить до метки дистиллированной  водой, затем воду слить в бюкс (стаканчик), закрыть его крышкой и взвесить.

4) Не выливая воды из бюкса (стаканчика), спустить в него снова  полную пипетку воды и снова взвесить. Таким же образом поступить и в третий раз.

5) Из трех значений массы рассчитать среднюю величину.

Математическая обработка результатов эксперимента

#