1.Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 70 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 280 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =50 г/сут на чел;

2.Определение приведенного числа жителей

Исходные данные:

а= 65 г/сут на чел; b =40 г/сут на чел; число жителей в городе – 160 тыс. человек; СБПК =160 мг/л; Свзв = 58 мг/л: среднесуточный расход сточных вод 1850 м3/сут

3.Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема

выше выпуска сточных вод, 30,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 54,0 мг/л.