Билет 1

Механикалық тазарту бекетінің сұлбасы.

Схема очистной станции  с  механической очисткой.

Реагенттерді мөлшерлеуге арналған құрылғылар: мақсаты, түрлері, жұмыс принципі.

Устройства для дозирования реагентов: назначение, виды, принцип работы.

Ерітілген оттегі арқылы тазарту дәрежесін анықтау

Бастапқы берілгені:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - еріген оттегінің мөлшері  сарқынды сулардың түсуіне дейін, 8,4 мг/л Опд - суаттағы ұйғарынды  резервуардағы оттегінің жеткілікті минималды мөлшері, 4,0 мг/л, Lгсв - тазартуға түсетін сарқынды сулардағы БПК бойынша органикалық ластанулардың концентрациясы, 165 мг/л.

Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 8,4 мг/л Опд - допустимое минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв - концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 165 мг/л.

Билет 2

Сарқынды суларды физикалық-химиялық тазарту: мәні, әдістері.

Физико-химическая очистка сточных вод: сущность, методы.

Араластырғыштар.  Мақсаты. Түрлері. Жұмыс тәртібі.

Смесители. Назначение. Виды. Принцип работы.

Ерітілген оттегі арқылы тазарту дәрежесін анықтау

Қалалық сарқынды судың есептік шығындарын анықта.

Бастапқы берілгені:

қаладағы тұрғындар саны – 180 мың адам; су бұру нормасы, qн - 250 л/с бір

адамға; өндірістік сарқынды су шығыны, - 46000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62

Определяются расчетные расходы городских сточных вод.

Исходные данные:

число жителей в городе – 180 тыс. человек; норма водоотведения, qн - 250 л/с

на 1 чел; расход производственных сточных вод, - 46000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62

Билет 3

Биосүзгідегі толық биологиялық тазарту бекетінің сұлбасы.

Схема очистной станции с полной биологической очисткой на биофильтрах.

Сумен қамту тазарту қондырғыларының міндеті және суды өңдеудің негізгі үдерістері.

Задача очистных сооружений водоснабжения и основные процессы обработки воды.

Ерітілген оттегі арқылы тазарту дәрежесін анықтау

Бастапқы берілгені:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - еріген оттегінің мөлшері  сарқынды сулардың түсуіне дейін, 8,4 мг/л Опд - суаттағы ұйғарынды  резервуардағы оттегінің жеткілікті минималды мөлшері, 4,0 мг/л, Lгсв - тазартуға түсетін сарқынды сулардағы БПК бойынша органикалық ластанулардың концентрациясы, 165 мг/л.

Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 8,4 мг/л Опд - допустимое минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв - концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 165 мг/л.

Билет 4

Екінші тұндырғыштар: мақсаты,  құрылымы, есептеу кезіндегі негізгі ережелер.

Вторичные отстойники: назначение, конструкция, основные положения по  расчету.

Коагуляция процесі, суды коагуляциялау жөніндегі ғимараттар кешені.

Процесс коагулирования, комплекс сооружений по коагулированию воды.

Тұрмыстық сарқынды су  концентрациясын анықта.

Бастапқы берілгені:

- ластаны нормасыя, г/сут адам, қалқыма заттар бойынша  а= 70 г/сут адам;

– су бұру нормасы, n = 280 л/сут адам.

– ластану нормсы, г/сут адам  БПК20 b =50 г/сут адам;

Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 70 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 280 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =50 г/сут на чел;

Билет 5

Сарқынды суларды  зарарсыздандыру.

Обеззараживание сточных вод.

Коагулянттың есептік дозасын анықтау, реагенттерді енгізу тәртібі.

Определение расчетной дозы коагулянта, порядок введения реагентов.

Қалқыма заттар бойынша тазарту дәрежесін анықта

Бастапқы берілгені:

р - суаттағы судың  қалқыма заттардың  ұйғарынды концентрациясының артуы, 0,25 мг/л; Св, - суаттағы судың қалқыма  заттардың концентрациясы

сарқынды  сулардың шығуынан жоғарлауы, 30,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв – тазартуға түсетін сарқынды судағы қалқыма заттардың концентрациясы, 54,0 мг/л.

Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема

выше выпуска сточных вод, 30,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 54,0 мг/л.

Билет 6

Керегелер: мақсаты, топтастыру, құрылымы, есептеу кезіндегі негізгі ережелер.

Решетки: назначение, классификация, конструкции, основные положения при расчете.

Тік тұндырғыштар: мақсаты, құрылымы, қолдану саласы.

Вертикальные отстойники: назначение, конструкция, область применения.

Тұрғындардың берілген санын анықтау

Бастапқы берілгені:

а= 65 г/сут адам; b =40 г/сут адам; қаладағы тұрғын саны – 160 мың адам; СБПК =160 мг/л; Свзв = 58 мг/л: сарқынды судың орташа тәуліктік шығыны 1850 м3/сут

Определение приведенного числа жителей

Исходные данные:

а= 65 г/сут на чел; b =40 г/сут на чел; число жителей в городе – 160 тыс. человек; СБПК =160 мг/л; Свзв = 58 мг/л: среднесуточный расход сточных вод 1850 м3/сут

Билет 7

Ашық  суаттардағы тазартылған сарқынды суларды төгу.

Выпуски очищенных сточных вод в открытые водоемы.

Тұнбаның қалқыма қабаты бар мөлдірлеткіштерді   қолдану арқылы суды тазартудың технологиялық схемасы.

Технологическая схема очистки воды с применением осветлителей со взвешенным слоем осадка.

Тұрмыстық сарқынды су  концентрациясын анықта.

Бастапқы берілгені:

- ластаны нормасыя, г/сут адам, қалқыма заттар бойынша  а= 70 г/сут адам;

– су бұру нормасы, n = 280 л/сут адам.

– ластану нормсы, г/сут адам  БПК20 b =50 г/сут адам;

Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 70 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 280 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =50 г/сут на чел;

Билет 8

Сарқынды

суларды механикалық тазарту: мақсаты, гидромеханикалық үдерістері (тұндыру, шөгу, сүзу), сарқынды суларды механикалық тазартуға арналған ғимараттар.

Механическая очистка сточных вод: цель, гидромеханические процессы (отстаивание, осаждение, фильтрации), сооружения для механической очистки сточных вод.

Пайдаланылатын су сапасына қойылатын нормативтік талаптар және табиғи су сапасының негізгі көрсеткіштері.

Нормативные требования к качеству используемой воды и основные показатели качества природных вод.

Қалқыма заттар бойынша тазарту дәрежесін анықта

Бастапқы берілгені:

р - суаттағы судың  қалқыма заттардың  ұйғарынды концентрациясының артуы, 0,25 мг/л; Св, - суаттағы судың қалқыма  заттардың концентрациясы

сарқынды  сулардың шығуынан жоғарлауы, 30,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –  тазартуға түсетін сарқынды судағы қалқыма заттардың концентрациясы, 42,0 мг/л.

Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема

выше выпуска сточных вод, 30,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 42,0 мг/л.