- Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема

выше выпуска сточных вод, 25,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 26,0 мг/л.

2. Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 7,0 мг/л Опд - допустимое минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв - концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 225 мг/л.

- Определить количество бочек с хлором для обеззараживания воды на месяц.

Исходные данные:

Q -80500 м3/сут; доза хлора при первичном хлорировании 3,0 мг/л, при вторичном -2 мг/л. Площадь поверхности бочки 5,07 м2 .Вместимость бочки 800 л.