1.Определение приведенного числа жителей

Исходные данные:

а= 65 г/сут на чел; b =40 г/сут на чел; число жителей в городе – 300 тыс. человек; СБПК =220 мг/л; Свзв = 55 мг/л: среднесуточный расход сточных вод 2600 м3/сут

- Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема

выше выпуска сточных вод, 30,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 42,0 мг/л.

3. Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 6,0 мг/л Опд - допустимое минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв - концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 230 мг/л.