- Определить количество бочек с хлором для обеззараживания воды на месяц.

Исходные данные:

Q -75500 м3/сут; доза хлора при первичном хлорировании 3,0 мг/л, при вторичном -2 мг/л. Площадь поверхности бочки 5,07 м2 .Вместимость бочки 800 л.

- Определить количество вагонов с коагулянтом, необходимое для хранения в течении месяца.

Исходные данные:

Объем сточной воды 68000 м3/ сут. Количество взвешенных веществ в воде 62 мг/л, щелочность 0,85 мг-экв/л, эквивалентная масса коагулянта  Al2(SO4)3 -57. Коэффициент для извести (по CaO) – 28. Содержание активной части 50 %.

- Определяются расчетные расходы городских сточных вод.

Исходные данные:

число жителей в городе – 320 тыс. человек; норма водоотведения, qн - 280 л/с

на 1 чел; расход производственных сточных вод, - 52000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62