1. Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 8,4 мг/л Опд - допустимое минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв - концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 165 мг/л.

2.Определить количество бочек с хлором для обеззараживания воды на месяц.

Исходные данные:

Q -72500 м3/сут; доза хлора при первичном хлорировании 3,0 мг/л, при вторичном -2 мг/л. Площадь поверхности бочки 5,07 м2 .Вместимость бочки 800 л.

3.Определить количество вагонов с коагулянтом, необходимое для хранения в течении месяца.

Исходные данные:

Объем сточной воды 68000 м3/ сут. Количество взвешенных веществ в воде 68 мг/л, щелочность 0,85 мг-экв/л, эквивалентная масса коагулянта  Al2(SO4)3 -57. Коэффициент для извести (по CaO) – 28. Содержание активной части 50 %.