Тәжірибелік сабақ

Лас (төгінді) судың есептік шығындарын анықтау

Қаланың су бұру желісіне түсетін лас сулардың шығындары тұрғындар мен өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін бөлек анықталады.

Қаланың тұрақты тұрғындарынан түсетін лас су шығыны Q мына өрнекпен анықталады:

=, м/тәу

=, м/сағ

=, л/сек

=, л/сек

=, л/сек

мұндағы n – бір адамнан түсетін орташа тәуліктік лас су шығыны /СН РК Водоотведение, наружные сети и сооружения/ қоғамдық ғимараттардан (монша, мектептер, кір жуатын орындардан, ауруханалар және т.б.) шығатын шығындарды ескереді

К- лас судың біркелкісіз түсуін ескеретін жалпы коэффициент төмендегі кесте арқылы анықталады /СН РК Водоотведение, наружные сети и сооружения/

|  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 және одан жоғары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,47 | 1,44 |
| К | 0,38 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,71 |

N – тұрғын саны.

N=, чел

мұндағы p – тұрғындардың тығыздығы адам/га (тапсырмадан алынады).

F – квартал ауданы, га (бірінші рейтингтің бірінші тапсырмасында)

- канализациялық қызмет көрсету коэффициенті (0,8- 0,9).

Бірінші тапсырмадағы (бірінші рейтинг) басжоспарды осы тапсырманың бас жағына тіркеңіз!!!