Контрольные вопросы РК2

1. Что такое реле?

2. Классификация реле.

3. Основные параметры реле.

4.  Какие этапы работы электромагнитного реле существуют?

5. В чем различие нейтральных и поляризованных электромагнитных реле?

6. Для чего предназначены реле максимального тока?

- Устройство реле максимального тока.

- Принцип работы реле максимального тока.

- Что характеризует коэффициент возврата реле и почему он меньше единицы?

- Из чего состоит реле минимального напряжения?

- Каков принцип работы реле?

- Что такое коэффициент возврата kвозв?

- Каким образом можно изменить напряжение срабатывания реле?