Ответьте на вопросы, приведите примеры

1. Что такое измерение?

2. Назовите основные объекты измерений.

3. Назовите качественную и количественную характеристики измеряемой величины.

4. Запишите основное уравнение измерения.

5. Приведите классификацию измерений.

6. Какие бывают измерения по способу получения и количеству измерительной информации?

7. Какие бывают измерения по характеру изменения измеряемой величины?

8. Что такое шкала измерений? Назовите основные виды шкал.

9. Назовите существенные признаки каждого вида шкал.

10. Что такое метод измерений?

11. Какие основные разновидности имеет метод сравнения с мерой?

12. Поясните понятие «единство измерений». В чем заключаются условия обеспечения единства измерений?

13. Что представляет собой погрешность измерений?

14. Приведите классификацию погрешностей.

15. Запишите формулы для определения абсолютной, относительной и приведенной погрешностей измерения.

16. Какая величина принимается за действительную величину при многократных измерениях?

17. Сформулируйте фундаментальный закон теории погрешностей.

18. Какие составляющие погрешности различают в зависимости от характера проявления, причин возникновения и возможностей устранения?

19. Как может быть уменьшено влияние случайных погрешностей?

20. Что такое доверительная вероятность и доверительный интервал?

21. Что такое генеральная и выборочная дисперсии?

22. Как выражается точность измерений?

23. Что представляет собой грубая погрешность (промах)? Какие существуют критерии для оценки промахов?