- Дать определение переходному процессу. Каковы причины возникновения переходных процессов?

- Законы коммутации. Что называется коммутацией?

- Какова последовательность анализа переходных процессов классическим методом?

- Какова последовательность анализа переходных процессов операторным методом?

- Преобразование Лапласа и его свойства.

- Какую структуру принято называть пассивным и активным четырехполюсником?

- Дайте определение  четырехполюснику. Симметричные четырехполюсники.

- Системы уравнения четырехполюсника.

- Нелинейные элементы, нелинейные электрические цепи.

- Дать определение к цепям с распределенными параметрами.

- Описать схему замещения линии с распределенными параметрами.

- Дать понятия переходного, установившегося и свободного режимов в электрических цепях.

- Что такое нулевые и ненулевые начальные условия?

- Что представляет собой принужденная составляющая, способ определения?

- Какой вид имеет свободная составляющая переходных колебаний в цепях первого порядка?

- Что такое постоянная времени цепи, как его определяют?

- Как рассчитываются постоянные интегрирования в цепях первого порядка?

- Какие начальные условия называются зависимыми и независимыми?

- Что называется коэффициентом затухания и постоянной времени переходного процесса?

- Что такое операторные схемы замещения при составлении эквивалентной операторной схемы, пример?

- Каким образом можно перейти от изображения к оригиналу?

- В зависимости от характера ВАХ на какие виды делятся линейные элементы?

- Статическое и динамическое (дифференциальное) сопротивления нелинейных цепей

- Анализ последовательного соединения нелинейных элементов.

- Анализ параллельного  соединения нелинейных элементов.

- Первичные и вторичные параметры линии с распределенными параметрами.

- Что такое телеграфные уравнения?

- Графический метод расчета магнитных цепей.