Операторный метод расчета переходных процессов

Вариант 2

Исходные данные:

E = 65B

R2=R3=R4=R5= R7=2000Ом

С = 1,1*10-6 Ф

Ключ   R5 - разомкнут

i1(t)-? u1(t)-?

- Определение независимых начальных условий:

UС(-0)= UС(+0)= Uав

i3= ERэк= 656000=0,01 A

Rэк= R4+ R5+ R7=2000+2000+2000=6000 Ом

Uав= E- i3*R7=65-0,01*2000=45 В

UС(-0)= UС(+0)=45 В

- Составление операторной схемы замещения:

- Составление уравнений по МКТ в операторной форме:

UС(+0)p= II(p)R2+R3+R4+1pC- III(p)R4-Ep= II(p)R4+IIIR4+ R7

II(p)R2+R3+R4+1pC- III(p)R4=0

II(p)R4+IIIR4+ R7 =0

∆ = R2+R3+R4+1pC- R4 R4R4+ R7  = R2+R3+R4+1pC*R4+ R7-R42 =

=  R2R4+R2R7+ R3R4+ R3R7+R4R7+ R42 +1pC*R4+ R7   – R42 =

=  R2R4+R2R7+ R3R4+ R3R7+R4R7+1pC*R4+ R7

∆1 =  UС(+0)p- R4-EpR4+ R7  =  UС(+0)*R4+ R7p- E*R4p= UС(+0)*R4+ R7- E*R4p

- Решение полученных уравнений относительно изображений искомых переменных

∆1∆=0          ∆1≠0               ∆=0

R2R4+R2R7+ R3R4+ R3R7+R4R7+1pC*R4+ R7=0

5*2000*2000 + 2000+2000pC=0

p = - 40005*2000*2000*C

p ==181,8

I1p=IIp=∆1∆ =  UС+0*R4+ R7- E*R4pR2R4+R2R7+ R3R4+ R3R7+R4R7+1pC*R4+ R7   =

= pC*(UС+0*R4+ R7- E*R4)p2C*R2R4+R2R7+ R3R4+ R3R7+R4R7+ p*R4+R7=

= pC*50000p2C*2*107+ p*4000 F(0)F'(0)+F(p)F'(p)ept

F'p=2*p*C*2*107+4000=p*4*1,1*10-6*107+4000=

= 44p + 4000

FpF'p= -181,8*1,1*10-6*5000044*-181,8+ 4000=0,0025

5) Закон изменения переходных токов и напряжений

iС+0=0,0025е-181,8t, A

UCp=I1p*1pC+ UC(+0)p=pC*50000p2C*2*107+ p*4000*1pC+ UC(+0)p  =

= 50000+45*(pC*2*107+ 4000)p*(pC*2*107+ 4000) F(0)F'(0)+F(p)F'(p)ept

F'p=2*p*C*2*107+4000=p*4*1,1*10-6*107+4000=

= 44p + 4000

F0F'0= 50000+45*0+ 40000+ 4000=2300004000=57,5

FpF'p=50000+45*-181,8*1,1*10-6*2*107+45*400044*(-181,8)+ 4000=50018-3999,2=-12,5

uС+0=57,5-12,5е-181,8t, В

= 1p=1181б8=5 млс.

5* = 5*5 = 25 млс.

| t | 0 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| et | 1 | 0,37 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,007 |
| iС(t) | 0,0025 | 0,00093 | 0,00035 | 0,000125 | 0,00005 | 0,00001 |
| uС(t) | 45 | 52,88 | 55,75 | 56,87 | 57,4 | 57,5 |