### Практическое задание 5. Материалы для имплантатов: Требования к материалам для изготовления имплантатов и протезов

#### Цель задания:

Цель данного задания — изучить требования, которые предъявляются к материалам для изготовления медицинских имплантатов и протезов, а также оценить их физико-химические и механические свойства. Студенты должны будут исследовать, какие характеристики делают материалы подходящими для использования в медицинских изделиях, которые контактируют с человеческим телом на длительное время.

#### Оборудование:

- Программное обеспечение для моделирования материалов (по возможности)

- Лабораторные образцы материалов (металлы, полимеры, керамика, композиты)

- Универсальная испытательная машина для механических испытаний

- Твердомер

- Микроскоп для наблюдения за структурой материала

- Средства для анализа биосовместимости (при наличии)

### Ход работы:

#### 1. Теоретическая часть. Изучение требований к материалам для имплантатов и протезов

- Обзор требований к материалам для имплантатов:

  - Изучите требования, которые предъявляются к материалам, используемым для изготовления медицинских имплантатов и протезов. Эти требования могут включать:

    - Биосовместимость: материал не должен вызывать токсических реакций в организме.

    - Механические свойства: прочность, жесткость, усталостная прочность, сопротивление сжатию и растяжению.

    - Коррозионная стойкость: материал должен быть устойчивым к коррозии в условиях тела человека.

    - Долговечность и износостойкость: материал должен сохранять свою функциональность в течение длительного времени.

    - Обрабатываемость: материал должен быть легко обрабатываемым, чтобы его можно было использовать для производства имплантатов или протезов.

    - Простота стерилизации: материал должен выдерживать процессы стерилизации, не теряя своих свойств.

    - Эстетические свойства: для некоторых имплантатов (например, стоматологических) важен внешний вид материала.

- Типы материалов для имплантатов:

  - Изучите различные материалы, используемые в медицинских имплантатах, такие как металлы (титан, нержавеющая сталь, кобальт-хром), полимеры (полиэтилен, акрил, силикон), керамика (гидроксиапатит, оксид алюминия) и композиты. Оцените их преимущества и ограничения.

  - Примеры применения каждого типа материалов:

    - Металлы: титановая группа для ортопедических имплантатов, сталь для кардиологических устройств.

    - Полимеры: акриловые материалы для зубных протезов, полиэтилен для суставных имплантатов.

    - Керамика: гидроксиапатит для костных имплантатов, керамика для зубных протезов.

    - Композиты: использование углеродных волокон в протезах, для обеспечения легкости и прочности.

#### 2. Практическая часть. Исследование материалов для имплантатов

- Задание 1: Сравнительный анализ материалов для ортопедических имплантатов:

  - Выберите два материала (например, титан и нержавеющую сталь), используемых для производства ортопедических имплантатов (например, суставных заменителей).

  - Сравните эти материалы по ключевым параметрам:

    - Прочность на растяжение и сжатие.

    - Биосовместимость.

    - Износостойкость.

    - Стоимость.

    - Долговечность.

  - Подготовьте таблицу с результатами сравнения и сделайте выводы о том, какой материал является наиболее подходящим для ортопедического имплантата.

- Задание 2: Исследование механических свойств материала для протеза:

  - Выберите материал для протеза (например, полимер или металл) и проведите серию тестов для оценки его механических свойств: прочности, жесткости, упругости, твердости.

  - Проведите эксперименты с образцами материала, измеряя параметры, такие как предел текучести, предел прочности на растяжение, жесткость и упругость.

  - Сравните механические свойства с теми требованиями, которые предъявляются к материалам для протезов (например, прочность, устойчивость к нагрузкам).