### Композитные материалы:

- Что такое композитные материалы, и как они используются в медицине?

- Какие преимущества и недостатки имеют композиты в сравнении с чистыми металлами и полимерами?

- Приведите примеры медицинских изделий, в которых используются композитные материалы.

### Биосовместимость:

- Что такое биосовместимость материала, и какие методы оценки биосовместимости существуют?

- Как взаимодействие материалов с клетками организма может повлиять на их функциональность и долговечность?

- Почему имплантаты из титановых сплавов считаются биосовместимыми?

### Механические свойства:

- Какие механические свойства важны для медицинских материалов и почему?

- Объясните, что такое предел текучести и как его измеряют.

- Как влияет прочность материала на его использование в качестве имплантата?

### Экологические и этические аспекты:

- Как экология и безопасность пациента влияют на выбор материала для медицинских изделий?

- Какие этические вопросы могут возникать при использовании определенных материалов в медицинских имплантатах?

- Какую роль играет устойчивость медицинских материалов в контексте глобальных экологических проблем?

### Применение материалов в медицинских устройствах:

- Почему для изготовления сердечных клапанов используется нержавеющая сталь, а для искусственных суставов — титан или керамика?

- Как материалы для протезов могут быть адаптированы под индивидуальные особенности пациента?

- Каковы основные требования к материалам для изготовления стоматологических имплантатов?

### Методы тестирования и оценки:

- Какие методы используются для тестирования механических свойств материалов в медицинских устройствах?

- Как проводится испытание на коррозию материалов, предназначенных для имплантатов?

- Какие стандарты существуют для биосовместимости материалов в медицине?