### Практическое задание 10. Материалы для биомедицинских датчиков и диагностики: Разработка и использование материалов для медицинской диагностики (например, сенсоры для мониторинга)

#### Цель задания:

Цель задания — изучить материалы, которые используются для разработки биомедицинских датчиков и сенсоров, а также исследовать требования к материалам для обеспечения точности, долговечности и биосовместимости таких устройств. Студенты ознакомятся с принципами работы биосенсоров, их применением в медицинской диагностике и процессами выбора материалов для этих устройств.

#### Оборудование:

- Биомедицинские сенсоры (по возможности)

- Универсальная испытательная машина для механических тестов

- Твердомер для измерения твердости материалов

- Микроскоп (по необходимости для анализа структуры материалов)

- Электрическое оборудование для тестирования электропроводности материалов

- Компьютерное программное обеспечение для моделирования материалов (по возможности)

- Лабораторные образцы материалов: проводники, полимеры, металлы, композиты

### Ход работы:

#### 1. Теоретическая часть. Изучение материалов для биомедицинских датчиков

- Обзор материалов для биомедицинских датчиков:

  - Изучите основные типы материалов, используемых для разработки биосенсоров (например, проводящие полимеры, металлы, наноматериалы, биосовместимые покрытия и композиты).

  - Проанализируйте, какие требования предъявляются к материалам для обеспечения точности и надежности биомедицинских датчиков.

  - Определите, как биосовместимость и электрохимические свойства материалов влияют на их использование в медицинских датчиках для мониторинга состояния пациента.

  - Изучите типы биомедицинских датчиков (например, сенсоры для мониторинга глюкозы, кислорода, температуры, давления и т. д.).

- Принципы работы биосенсоров:

  - Рассмотрите принципы работы биосенсоров, включая использование материалов, которые могут взаимодействовать с биологическими молекулами (например, антитела, ферменты).

  - Определите, какие характеристики материалов влияют на чувствительность и точность сенсоров.

#### 2. Практическая часть. Исследование материалов для биосенсоров

- Задание 1: Сравнительный анализ материалов для биомедицинских датчиков:

  - Выберите несколько материалов (например, углеродные нанотрубки, проводящие полимеры, золото, серебро, оксид меди и др.), которые могут использоваться для создания сенсоров.

  - Проведите сравнительный анализ этих материалов по следующим характеристикам:

    - Электрическая проводимость.

    - Биосовместимость.

    - Способность к функционализации (например, модификация поверхности для специфических взаимодействий).

    - Стоимость и доступность.

    - Устойчивость к воздействию окружающей среды (например, химическая стойкость, термостойкость).

- Задание 2: Измерение электропроводности материалов:

  - Проведите эксперимент по измерению электропроводности различных материалов, которые могут использоваться в биомедицинских датчиках.

  - Сравните результаты и выберите материалы с наилучшей проводимостью для использования в биосенсорах, например, для сенсоров, измеряющих концентрацию глюкозы или кислорода в крови.

- Задание 3: Анализ биосовместимости материалов для биомедицинских датчиков:

  - Изучите материалы с точки зрения их биосовместимости. Приведите примеры материалов, которые могут вызывать реакции отторжения или токсичные эффекты при длительном контакте с биологическими тканями.

  - Изучите существующие исследования, посвященные биосовместимости материалов для биосенсоров, и предложите рекомендации по выбору материалов для создания датчиков, которые могут контактировать с кровью или тканями пациента.

#### 4. Вопросы для обсуждения:

- Какие материалы лучше всего подходят для создания биомедицинских датчиков, и какие их основные свойства обеспечивают точность измерений?

- Почему биосовместимость является важной характеристикой для материалов, используемых в медицинских датчиках?

- Как электропроводность материалов влияет на работу биосенсоров для диагностики?

- Как современные наноматериалы могут улучшить производительность биосенсоров?

- Какие механизмы защиты от внешних воздействий следует предусмотреть при разработке биомедицинских датчиков для долгосрочного использования?

#### Ожидаемые результаты:

- Студенты смогут провести сравнительный анализ различных материалов для разработки биосенсоров, оценивая их основные характеристики: проводимость, биосовместимость, устойчивость к воздействию внешней среды.

- Студенты научатся выбирать материалы для биомедицинских датчиков в зависимости от их предназначения, а также анализировать их поведение в реальных условиях.

- Разовьют навыки разработки концептуальных проектов биосенсоров и оценки их эффективности с точки зрения материаловедения.