СРОП2рейтинг

- Электрлік тізбектегі айнымалы токтың кедергісін табыңыз

- Катушканың индуктивтілігі L=16 мГн. Жиілігі f=50 Гц  болғанда  индуктивті кедергісі  ХL  неге тең?

- Тізбектей қосылған резистор  R=16 Ом және индуктивтілігі  ХL=12 Ом. болғанда тізбектегі ток неге тең? Тізбекке түсірілген  кернеу U=400 В .

- Сызықтық  кернеуі 380 В  үшфазалы  тізбекке , параметрлері R=10 Ом,  XL=10 Ом,

XC=10 Ом үшфазалы қабылдағыш қосылған. Қабылдағыштың толық активті қуатын анықтаңыз.

- Кернеулігі  Uс=380В  үшфазалы  үшсымды желіге, фаза кедергілері  R=8 Ом, Х=6 Ом симметриялы қабылдағыш қосылған. Сызықтық токтарды  анықтаңыз.