Для Кузьмина

ОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1

по дисциплине Электрические машины

Образовательные программы :6B07104

Пуск двигателей с фазным ротором. Пуск двигателей с короткозамкнутым ротором

Генератор независимого возбуждения

Мощность, потребляемая генератором постоянного тока от приводного двигателя, Р1 = 50 кВт, суммарные потери мощности в генераторе ΣΔР = 5 кВт. Определить коэффициент полезного действия генератора

Составитель                         Сарсенова А. А.

Для Федорова

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2

по дисциплине Электрические машины

Образовательные программы :6B07104

Магнитодвижущая сила сосредоточенной обмотки машин переменного тока. Магнитодвижущая сила распределенной обмотки

U-образные характеристики и рабочие характеристики синхронного двигателя

При частоте вращения n = 975 об/мин двигатель постоянного тока отдает полезную мощность Р2 = 5 кВт. Определить полезный момент двигателя

Составитель                         Сарсенова А. А.