№4 зертханалық жұмыс

Судың қышқылдығын анықтау

Әдістің мақсаты.

Қышқылдық индикаторлардың қатысуымен суды натрий гидроксидімен титрлеу арқылы анықталады. Егер судың рН 8,3-тен аз болса, қышқылдық анықталады, әйтпесе оның қышқылдығы нөлге тең болады.

Реактивтер мен жабдықтар

Индикаторлар: фенолфталеин, метилоранж немесе оларды алмастырғыштар

Натрий гидроксиді, концентрациясы 0,1 моль-экв болатын ерітінді./дм3

Анықтау барысы

Судың рН алдын-ала тағайындалады. Қышқылдық рН 8,3-тен аз болса анықталады. Егер су лайлы болса, ол сүзіледі, ал егер боялған болса, тазартылған сумен сұйылтылады. Сұйылту сыйымдылығы 100-200 см3 өлшеуіш колбаларда жүзеге асырылады. Алдымен өлшеуіш колбаға 20-30 см3 дистилденген су құйылады, содан кейін талданатын судың дәл өлшенген көлемі, ерітінді араластырылады, тазарылған су белгіге қосылады және қайтадан араластырылады. Талданатын судың алынған көлемі талдау нәтижесін есептеу кезінде ескеріледі.

Қышқылдықты анықтаған кезде әр түрлі индикаторлармен титрлеу талданатын судың жеке бөліктерінде жақсы орындалады.

Жалпы қышқылдықты анықтау.

Талданатын судың 50-100 см3 фенолфталеин ерітіндісінің 10 тамшысы қосылады және жойылмайтын қызыл (фенолфталеинді қолданған кезде) бояуы пайда болғанға дейін ақ фонда каустикалық сода ерітіндісімен титрленеді. Бос қышқылдықты анықтау. Талданатын судың басқа үлгісіне (50 – 100 см3) 5 – 6 тамшы метилоранж қосылады (немесе оны алмастыратын индикаторлардың бірі). Суда күшті қышқылдар болған кезде қызғылт түс пайда болады. Бұл жағдайда сынақ салыстыру ерітіндісімен салыстырғанда индикатордың түсі өзгергенге дейін натрий гидроксиді ерітіндісімен титрленеді. Салыстыру ерітіндісін дайындау үшін судың бірдей көлемі таңдалады және индикатордың бірдей тамшылары қосылады.

Есептеу.

Ммоль-экв құрамындағы қышқылдар (Х)./ дм3 келесі өрнекпен  есептеледі:

| Х = | Vт_•_Hт Vпробы | •1000, |
| --- | --- | --- |

мұндағы, VТ –титрант көлемі, см3 ;

НТ –титрант концентрациясы, моль-экв./дм3 ;

Vпробы – сынама көлемі, см3 ;

1000-моль-экв-дан аударуға арналған  коэффициенті. ммоль-экв.

Лабораторная работа №4

Определение кислотности воды

Сущность метода.

Кислотность определяется титрованием воды гидроксидом натрия в присутствии индикаторов. Кислотность определяется, если рН воды меньше 8,3, в противном случае ее кислотность равна нулю.

Реактивы и оборудование

Индикаторы: фенолфталеин, метилоранж или заменяющие их

Гидроксид натрия, раствор с концентрацией 0,1 моль-экв./дм3

Ход определения

Предварительно ориентировочно устанавливают рН воды. Кислотность определяют, если рН меньше 8,3. Если вода мутная, ее фильтруют, а если окрашенная – разбавляют дистиллированной водой. Разбавление проводят в мерных колбах вместимостью 100 – 200 см3. Сначала наливают в мерную колбу 20 – 30 см3 дистиллированной воды, потом точно отмеренный объем анализируемой воды, раствор перемешивают, доливают дистиллированную воду до метки и снова перемешивают. Взятый объем анализируемой воды учитывают при вычислении результата анализа.

При определении кислотности титрование с разными индикаторами лучше проводить в отдельных порциях анализируемой воды.

Определение общей кислотности.

К 50 –100 см3 анализируемой воды прибавляют 10 капель раствора фенолфталеина и титруют раствором едкого натра на белом фоне до появления неисчезающего малинового (при использовании фенолфталеина) окрашивания. Определение свободной кислотности. К другой пробе анализируемой воды (50 – 100 см3) прибавляют 5 – 6 капель метилоранжа (или одного из заменяющих его индикаторов). При наличии в воде сильных кислот появляется розовая окраска. В этом случае пробу титруют раствором гидроксида натрия до изменения окраски индикатора по сравнению с раствором сравнения. Для приготовления раствора сравнения отбирают такой же объем воды и добавляют столько же капель индикатора.

Расчет.

Содержание кислот (Х) в ммоль-экв./дм3 вычисляют по формуле:

| Х = | Vт_•_Hт Vпробы | •1000, |
| --- | --- | --- |

где VТ – объем титранта, см3 ;

НТ – концентрация титранта, моль-экв./дм3 ;

Vпробы – объем пробы, см3 ;

1000 – коэффициент для перехода от моль-экв. к ммоль-экв.