# Задание 1

1. Опиши принцип обмена данными между SCADA-системой и ПЛК (какие протоколы могут использоваться, как происходит опрос).

2. Что такое реальный тег и виртуальный тег в SCADA? Приведи пример использования.

3. Объясни, как работает архивирование данных в SCADA и зачем оно нужно.

4. Что такое тренд (trend) и чем отличается исторический тренд от онлайн-тренда?

5. Как в SCADA реализуется система тревог (Alarm system) и что включает в себя понятие приоритет тревог?