- Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 65 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 250 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =40 г/сут на чел;

- Определение приведенного числа жителей

Исходные данные:

а= 65 г/сут на чел; b =40 г/сут на чел; число жителей в городе – 250 тыс. человек; СБПК =200 мг/л; Свзв = 60 мг/л: среднесуточный расход сточных вод 2500 м3/сут\