Практическая работа №2

Подсчёт нагрузок на элементы здания

При проектировании строительных конструкций следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации зданий и сооружений, а также при их изготовлении, хранении и перевозке. В расчетах используют нормативные и расчетные значения нагрузок. Нормативные нагрузки q n – это наибольшие значения нагрузок, действующих на конструкцию при нормальных условиях эксплуатации. Фактически нагрузки в силу разных обстоятельств отличаются от нормативных в большую или меньшую сторону, что необходимо учитывать в расчетах. Для этого используется коэффициент надежности по нагрузке γf . Расчетные нагрузки q определяются путем умножения характеристической нагрузки на соответствующий коэффициент надежности по нагрузке γf .

Пример сбора нагрузки на несущие конструкции приведён в пособии "Расчёт конструкций многоэтажного здания с неполным монолитным железобетонным каркасом".