- Какие протоколы связи чаще всего применяются в SCADA-системах?

- В чем разница между SCADA и DCS (Distributed Control System)?

- Приведите примеры применения SCADA-систем в промышленности.

- Как осуществляется обмен данными между SCADA и ПЛК (контроллером)?

- Что такое redundancy (резервирование) в SCADA и какие его типы бывают?