БИЛЕТ №1

ВОПРОСЫ

- Флокулянттар ретінде қандай  заттарды пайдалануға болады?

Какие вещества могут применяться в качестве флокулянтов?

- Тұндырғыштардың конструкциясына байланысты қандай түрлері бар?

На какие типы делятся отстойники по конструкции?

- Халықтың ағымдағы құнын анықтау

Бастапқы деректер:

қала халқы – 300 000 адам; SBPC = 220 мг/л; Svzv = 55 мг/л: ағынды сулардың орташа тәуліктік ағын жылдамдығы            2600м3/тәулік

Определение приведенного числа жителей

Исходные данные:

а= 65 г/сут на чел; b =40 г/сут на чел; число жителей в городе –

300 тыс. человек; СБПК =220 мг/л; Свзв = 55 мг/л:

среднесуточный расход сточных вод 2600 м3/сут