Выбрать 7 вопросов и ответить на них

1) Какие методики выполнения измерений (МВИ) подлежат аттестации?
2) В каком случае метрологическую экспертизу (МЭ) осуществляет орган
государственной 	метрологической	 службы?

3) Какие 	МВИ 	не	 аттестуют?
4) Как оформляют результаты МЭ документации подразделений предприятия?
5) Укажите 	виды 	поверок.
6) Что включает в себя организация метрологической аттестации НСИ на
предприятии?

7) Что является организационной основой МО на предприятии?
8) Кто несет ответственность за сохранность средств измерений на предприятии?
9) Порядок проведения метрологической аттестации нестандартизованных средств 	измерений	 (НСИ).
10) Назовите основные цели метрологического обеспечения (МО) на промышленном	 предприятии.
11) Кем утверждается программа аттестации МВИ?
12) Метрологическая экспертиза документации. Определение.
13) С какой целью проводится поверка средств измерений?
14) Какие разделы должно содержать техническое задание на разработку
НСИ?

15) Какие средства измерений считаются непригодными для применения?
16) Кто является разработчиками НСИ на предприятии?
17) Какие подразделения предприятия участвуют в МО?
18) Что предусматривает программа аттестации МВИ?
19) Как оформляют результаты МЭ документации других организаций?
20) Поверка 	средств 	измерений.	 Определение?

21) Кто несет ответственность за качество проведенной МЭ?
22) Какие средства измерений подлежат поверке?
23) С какой целью осуществляется метрологическая аттестация НСИ?
24) Задачи отдела главного технолога в рамках работ по МО?
25) Кто проводит аттестацию МВИ на предприятии?
26) Кто может осуществлять МЭ на предприятии?
27) Кто несет ответственность за исправность средств измерений?
28) Что включает в себя МО разработки, изготовления и эксплуатации
НСИ?
29) Что включает в себя контроль за состоянием и применением средств
измерений 	на	 предприятии?
30) В каком документе должно быть указано имеется ли необходимость в
аттестации 	МВИ?