«Геодезиялық аспаптану» пәнінен  емтихан сұрақтары

- Аспаптарды тексеру, тексеру әдістері

- Электронды тахеометрлердің технологиялық схемасы

- Электронды тахеометрдің геометриялық схемасына қойылатын талаптар

- Нивелирлеу. Геометриялық нивелирлеу кезіндегі биіктік өсімшені өлшеу

- Геодезиялық аспаптардың арнауына байланысты жіктелуі

- Цилиндрлік деңгейдің құрылымы

- Геодезиялық аспаптарда кездесетін микроскоптар. Штрихтік микроскоп

- Электронды-оптикалық жүйелер. Радиоқашықтық өлшеулер

- Жарыққашықтық өлшеулер, өлшеу қағидасы

- GPS технологияның арнауы. Серіктік жүйенің негізгі бөліктері

- Алға нивелирлеу кезінде і бұрышын есептеу қағидасы

- Н-3 нивелирінде негізгі геометриялық шартты тексеруді орындау реті

- Нөлдік орынды анықтаудың мәні. Нөлдік орынды анықтаудың формуласы

- Коллимациялық қате шекті мәнінен асып кеткен жағдайда түзетуді енгізу реті

- Н-3 нивелірінің құрылысы

- Электронды тахеометрдің құрылысы

- Trimble М3 электронды тахеометрдің құрылысы

- Лазерлік рулетканың құрылысы

- Trimble Dini 0.3 сандық нивелірінің құрылысы

- Штрихкодты рейкаға сипаттама беру және жұмыс істеу реті

- Толық тәсілмен ß бұрышын өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің жазық дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). Коллимациялық қатені есептеу керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 4 | 3 | 171 02 | 351 04 |
|  | 5 | 212 00 | 32 00 |

- Толық тәсілмен ß бұрышын өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің жазық дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). Коллимациялық қатені есептеу керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 7 | 6 | 150 02 | 330 04 |
|  | 8 | 207 02 | 27 04 |

- Толық тәсілмен ß бұрышын өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің жазық дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). Коллимациялық қатені есептеу керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 10 | 9 | 140 22 | 320 24 |
|  | 11 | 210 02 | 30 04 |

- Толық тәсілмен бұрышты өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің вертикаль дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). Нөлдік орның (НО) анықтау керек

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Вертикаль дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 5 | 4 | 06 02 | -06 04 |
|  | 6 | 11 32 | -11 30 |

- Толық тәсілмен бұрышты өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің вертикаль дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). Нөлдік орын анықтау керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Вертикаль дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 6 | 5 | 11 00 | -11 00 |
|  | 7 | 02 31 | -02 35 |

- Толық тәсілмен бұрышты өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің вертикаль дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). Нөлдік орын анықтау керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Вертикаль дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 4 | 3 | 01 00 | -01 06 |
|  | 5 | 02 01 | -02 06 |

- Толық тәсілмен ß бұрышын өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің жазық дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). ß бұрышын есептеу керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 7 | 6 | 77 47 | 257 51 |
|  | 8 | 123 59 | 304 01 |

- Толық тәсілмен ß бұрышын өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің жазық дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). ß бұрышын есептеу керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 8 | 7 | 181 02 | 361 04 |
|  | 9 | 212 00 | 32 00 |

- Толық тәсілмен ß бұрышын өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің жазық дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). ß бұрышын есептеу керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 2 | 1 | 56 02 | 236 04 |
|  | 3 | 88 30 | 268 32 |

- Толық тәсілмен ß бұрышын өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің жазық дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). ß бұрышын есептеу керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 5 | 4 | 71 02 | 251 04 |
|  | 6 | 158 40 | 338 40 |