Тема 1. Анализ объекта моделирования как системы модели.

Тема 2. Построение структурной схемы локальной системы автоматизации.

Определение элементов структурной схемы. Исследование связей между элементами локальной системы автоматизации, а также их взаимное расположение в пространстве и времени.Исследование системной модели

Тема 3. Построение функциональной схемы локальной системы автоматизации.

Определение функций, выполняемых элементами локальной системы автоматизации. Последовательность их выполнения.

Тема 4. Моделирование системы контроля и управления.

Имитационное моделирование локальной системы автоматизации с использованием средs Simulink пакета Matlab. Исследование параметров модели.

Тема 5. Исследование двухпозиционных регуляторов и систем.

Ознакомление с принципом действия двухпозиционного регулятора; исследование двухпозиционного регулятора на примере регулятора температуры и режимов работы двухпозиционных систем на примере САР температуры сушильной камеры

Тема 6. Исследование трехпозиционных регуляторов и систем.

Ознакомление с принципом действия трехпози- ционного регулятора; исследование трехпозиционного регулятора на примере регулятора температуры и режимов работы трехпози- ционных систем на примере САР температуры сушильной камеры.

Тема 7. Изучение принципов программирования контроллеров для управления технологическими процессами на базе алгоритмического языка Structured Control Language.

Изучение структуры микропроцессорной системы управления и основ алгоритмического языка программирования контроллеров Structured Control Language (SCL) и приобретение навыков создания проекта автоматизации в среде

программирования TIA Portal.

Тема 8. Изучение принципов программирования контроллеров для управления технологическими процессами на базе графического языка Function Block Diagram.

Изучение функциональных блоковых диаграмм графического языка Function Block Diagram (FBD) и приобретение навыков создания проекта автоматизации в среде программирования TIA Portal.