Практическая работа №1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

*Курсивом помечены выноски из Законов и положений

Задание:

1 Ознакомиться с Законом Об обеспечении единства измерений (ОЕИ).

2 Выучить термины (Для бучения ДОТ сделать конспект основных терминов)

3 Описать структуру Закона. Краткое изложение представлено далее.

Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» устанавливает правовые, экономические и организационные основы обеспечения единства измерений. Он регулирует отношения между государственными органами управления, физическими и юридическими лицами в сфере метрологической деятельности и направлен на защиту прав и законных интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений.

Структура закона включает следующие основные разделы:

Общие положения. Статья 1 устанавливает основные понятия, статья 3 — сферу действия закона, а статья 4 — цели обеспечения единства измерений.

Государственная система обеспечения единства измерений. Статья 6 определяет структуру государственной системы обеспечения единства измерений, а статьи 7 и 8 — объекты этой системы: единицы величин, государственные эталоны единиц величин, эталоны единиц величин и средства измерений.

Утверждение типа, метрологическая аттестация, поверка, калибровка средств измерений и метрологическая экспертиза. Статьи 17, 18, 19 и 20 посвящены утверждению типа, метрологической аттестации, поверке, калибровке средств измерений и метрологической экспертизе.

Государственный метрологический контроль. Статьи 20-1, 21, 22 и 24 описывают государственный метрологический контроль.

Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений и разрешение споров. Статьи 29 и 30 устанавливают ответственность за нарушение закона и порядок разрешения споров.

Финансирование работ по обеспечению единства измерений. Статья 31 определяет финансирование работ по обеспечению единства измерений и государственному метрологическому контролю.

Закон был принят 7 июня 2000 года и имеет номер 53-II.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1) законодательная метрология - часть метрологии, относящаяся к деятельности, совершаемой уполномоченным органом и содержащая государственные требования, касающиеся единиц, методов измерения, средств измерений и измерительных лабораторий;

2) государственный метрологический контроль – деятельность уполномоченного органа и его территориальных подразделений по контролю за выполнением требований законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

3) метрологическая прослеживаемость – свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с государственным эталоном единицы величины через документированную неразрывную цепь поверок и калибровок;

4) метрологическая экспертиза – анализ и оценивание правильности и полноты применения метрологических требований, правил и норм, связанных с единством измерений;

5) метрологическая характеристика (средства измерений) – характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений;

6) метрологические требования – требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены;

7) измерение – процесс экспериментального получения одного или более количественных значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине;

8) неопределенность измерений – параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине;

9) единство измерений – состояние измерений, при котором результаты этих измерений выражены в допущенных к применению единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы;

10) государственная система обеспечения единства измерений – совокупность объектов, государственных органов, физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обеспечения единства измерений;

11) реестр государственной системы обеспечения единства измерений – электронная база данных объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений;

12) референтная методика выполнения измерений – методика выполнения измерений, используемая для получения результатов измерений, которые могут быть применены для оценки правильности измеренных значений величины, полученных с помощью других методик выполнения измерений величин того же рода, а также для калибровки средств измерений или для определения характеристик стандартных образцов;

13) методика калибровки средств измерений – документ, устанавливающий порядок и процедуры проведения калибровки эталона единицы величины или средства измерений;

14) метрологическая аттестация средств измерений – установление (подтверждение) соответствия средств измерений, выпускаемых в обращение в единичных экземплярах, требованиям законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

15) поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям;

16) методика поверки средств измерений – описание совокупности операций, выполнение которых позволяет определить и подтвердить соответствие средств измерений установленным требованиям к метрологическим характеристикам;

17) поверитель средств измерений – физическое лицо, аттестованное на право проведения поверки средств измерений;

18) испытание средств измерений - совокупность операций, проводимых для определения степени соответствия средств измерений установленным нормам с применением к объектам испытаний различных испытательных воздействий;

19) средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее метрологические характеристики;

20) утверждение типа средства измерений – решение уполномоченного органа о разрешении применения средства измерения утвержденного типа на территории Республики Казахстан на основании положительных результатов испытаний;

22) методика выполнения измерений - совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с точностью, установленной данной методикой выполнения измерений;

23) метрологическая аттестация методики выполнения измерений - установление (подтверждение) соответствия методики выполнения измерений предъявляемым к ней метрологическим требованиям;

24) стандартный образец – материал (вещество) с установленными показателями точности измерений и метрологической прослеживаемостью, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением;

25) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области технического регулирования и метрологии;

26) единица величины – величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице, и которая применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

27) государственный эталон единицы величины – эталон единицы величины, признанный решением уполномоченного органа и находящийся в государственной собственности;

28) передача размера единицы величины – приведение размера величины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности;

29) эталон единицы величины - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы величины (кратных либо дольных значений единицы величины) в целях передачи ее размера другим средствам измерений данной величины, утвержденное в порядке, установленном уполномоченным органом;

30) калибровка эталона единицы величины или средства измерений – совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного эталона единицы величины или средства измерений, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона единицы величины более высокой точности, в целях определения действительных значений метрологических характеристик эталона единицы величины или средства измерений;

31) сличение эталонов единиц величин – установление соотношения между результатами измерений при воспроизведении и передаче единицы измерения эталонами единиц величин одного уровня точности.