ПЗ по ТВЗ №02 – Подсчет объемов работ при монтаже

2	СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 2.1 – Спецификация элементов сборных конструкций

| № | Наименование элементов сборных конструкций | Марка элемента | Размеры элемента (мм) |  |  | Количество элемента (шт.) |  | Масса (т) |  | Объем (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота | на 1 блок | На всё здание | Одного элемента | Всего | Одного элемента | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Фундамент | Ф1 | 1500 | 1500 | 1800 | 50 | 100 | 3,5 | 350 | 1,4 | 140 |
|  |  | Ф2 | 2500 | 1500 | 1800 | 5 | 5 | 5,25 | 26,25 | 2,1 | 10,5 |
|  |  | Ф3 | 1500 | 1500 | 1800 | 8 | 16 | 3,5 | 56 | 1,4 | 140 |
| 2 | Фундаментная балка | БФ1 | 5000 | 260 | 450 | 30 | 60 | 1,3 | 78 | 0,52 | 31,2 |
|  |  | БФ2 | 4500 | 260 | 450 | 2 | 4 | 1,2 | 4,8 | 0,48 | 1,92 |
| 3 | Колонны крайнего и средних рядов | КК1 | 4900 | 400 | 400 | 25 | 50 | 2,45 | 122,5 | 0,98 | 49 |
|  |  | КС1 | 4900 | 400 | 400 | 30 | 60 | 2,45 | 147 | 0,98 | 58,8 |
| 4 | Колонна фахверка | КФ1 | 5400 | 400 | 400 | 4 | 8 | 2,7 | 21,6 | 1,08 | 8,64 |
|  |  | КФ2 | 5700 | 400 | 400 | 4 | 8 | 2,85 | 22,8 | 1,14 | 9,12 |
| 5 | Плита покрытия | ПП1 | 5970 | 1490 | 300 | 480 | 960 | 2,7 | 2592 | 1,08 | 1036,8 |
| 6 | Балка покрытия | БП1 | 17860 | 300 | 1800 | 44 | 88 | 4,5 | 396 | 1,8 | 158,4 |
| 7 | Стеновая панель | СП1 | 6240 | 240 | 1800 | 2 | 4 | 1,55 | 6,2 | 0,62 | 2,48 |
|  |  | СП2 | 6240 | 240 | 1200 | 6 | 12 | 1,35 | 16,2 | 0,54 | 6,48 |
|  |  | СП3 | 5980 | 240 | 1800 | 28 | 56 | 1,55 | 86,8 | 0,62 | 34,72 |
|  |  | СП4 | 5980 | 240 | 1200 | 64 | 128 | 1,3 | 166,4 | 0,52 | 66,56 |
|  |  | СП5 | 5980 | 240 | 1500 | 6 | 12 | 1,43 | 17,16 | 0,57 | 6,84 |
| 8 | Остекленение | ОК1 | 6000 | - | 1200 | 18 | 36 | 1,66 | 59,76 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1607 |  | 4169,47 |  | 1761,46 |

Рисунок 2.1 – Продольный фасад здания

Рисунок 2.2 – Поперечный фасад здания

Рисунок 2.3 – План здания

- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 3.1 – Ведомость потребных материалов

Выполняется на основе таблицы 1,  а также СН РК 8.02-05-2002 «Сборник 7»

| № п/п | Наименование строительной конструкции и марка | Ед.изм. | Кол-во сборных элементов | Наименование потребных материалов | Ед.изм. | Норма потребления материалов на ед.изм. | Общее количество потребных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Колонны прямоугольного сечения в стаканах фундаментов КК1, КС1, КФ1, КФ2 | 1 шт. | 126 | Бетон В25 | м3 | 0,086 | 10,836 |
|  |  |  |  | Прочие материалы | тг | 75,69 | 9536,94 |
| 2 | Фундаментные балки БФ1, БФ2 | 1 шт. | 64 | Бетон В15 | м3 | 0,0305 | 1,952 |
|  |  |  |  | Раствор М-50 | м3 | 0,0042 | 0,2688 |
|  |  |  |  | Прочие материалы | тг | 44,53 | 2849,92 |
| 3 | Балки покрытия БП1 | 1 шт. | 88 | Электроды d=6мм, Э42 | т | 0,0008 | 0,0704 |
|  |  |  |  | Закладные детали | т | 0,0076 | 0,6688 |
| 4 | Плиты покрытия ПП1 | 1 шт. | 960 | Электроды d=6мм, Э42 | т | 0,0002 | 0,192 |
|  |  |  |  | Закладные детали | т | 0,0012 | 1,152 |
|  |  |  |  | Бетон В10 | м3 | 0,085 | 81,6 |
|  |  |  |  | Прочие материалы | тг | 104,64 | 100454,4 |
| 5 | Стальной оконный переплет | 100 м2 | 36 | Болты нормальной точности | кг | 6 | 216 |
|  |  |  |  | Электроды Э-42 | т | 0,048 | 1,728 |
|  |  |  |  | Прочие материалы | тг | 3078 | 110808 |

Продолжение таблицы 3.1 – Ведомость потребных материалов

| № п/п | Наименование строительной конструкции и марка | Ед.изм. | Кол-во сборных элементов | Наименование потребных материалов | Ед.изм. | Норма потребления материалов на ед.изм. | Общее количество потребных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Стеновые панели СП1,СП2,СП3,СП4,СП5 | 1 шт. | 212 | Раствор М-50 | м3 | 0,0152 | 3,2224 |
|  |  |  |  | Закладные детали | т | 0,014 | 2,968 |
|  |  |  |  | Электроды Э-42 | т | 0,0008 | 0,1696 |
|  |  |  |  | Утеплитель d=30 мм | 100м | 0,139 | 29,468 |
|  |  |  |  | Мастика МСУ-50 | т | 0,0037 | 0,7844 |

Определяем количество стыков сварных соединений по формуле:

Nст.=(Nстен.п.+Nок.+Nпл.покр.)∙4+Nб.п∙210,                                                              (1)

где  Nстен.п. – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;

Nок. - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36;

Nпл.покр. - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;

Nб.п - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.

Nст.=(212+36+960)∙4+88∙210=1208∙4+17610=4832+17610=500810=501 стык.

Определяем длину вертикальной заливки швов панелей наружных стен по формуле:

lверт=Нзд∙(Nосей по перим-у-4),                                                             (2)

где Нзд – высота здания, равная 5,4 м;

Nосей по перим-у – количество осей по периметру здания, равное 52.

lверт=5,4∙52-4=5,4∙48=259 м.

Определяем длину горизонтальной заливки швов панелей наружных стен по формуле:

lгор=Рзд∙Nстен.п и окон в  1 ячейке,                                                                (3)

где Рзд – периметр здания равный 384 м;

Nстен.п и окон в  1 ячейке – количество оконных переплетов и стеновых панелей в одной ячейке здания, равное 4.

lгор=384∙4=1536 м.

Определяем полную длину заливки швов панелей наружных стен по формуле:

lшва=lгор+lверт100,                                                                                             (4)

где lгор – длина горизонтальной заливки швов панелей наружных стен, равная 1536 м;

lверт - длина вертикальной заливки швов панелей наружных стен, равная 259,2 м.

lшва=1536+259100=1795100=17,95 м.

Определяем длину поперечной заливки швов плит покрытия по формуле:

lпопер=Взд∙(Nцифр.осей+1),                                                                    (5)

где  Взд – ширина здания, равная 72 м;

Nцифр.осей – количество цифровых осей, равное 21.

lпопер=72∙21+1=72∙22=1584 м.

Определяем длину продольной заливки швов плит покрытия по формуле:

lпрод=Lзд∙(Nплит.пок в 1 шаге+1),                                                            (6)

где Lзд – длина здания, равная 120 м;

Nплит.пок в 1 шаге – количество плит покрытия в одном шаге, равное 48.

lпрод=120∙48+1=120∙49=5880 м.

Определяем полную длину заливки швов плит покрытия по формуле:

lшва=lпрод+lпопер100,                                                                                          (7)

где lпрод - длина продольной заливки швов плит покрытия, равная 5880 м;

lпопер – длина поперечной заливки швов плит покрытия, равная 1584 м.

lшва=5880+1584100=74,64 м.

Определяем длину гидроизоляции швов стеновых панелей по формуле:

lгидр-ции=lшва стен. пан∙10,                                                                        (8)

где lшва стен. пан - полная длина заливки швов панелей наружных стен, равная 17,95 м.

lгидр-ции=17,95∙10=179,5 м.

Определяем конопатку, зачеканку и расшивку швом стеновых панелей по формуле:

lконоп=lгидр-ции,                                                                                        (9)

где lгидр-ции - длина гидроизоляции швов стеновых панелей, равная 179,5 м.

lконоп=179,5 м.

Определяем длину вертикальной электросварки стальных соединений по формуле:

lверт=Nстен.п.+Nок.10,                                                                                    (10)

где  Nстен.п. – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;

Nок. - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36.

lверт=212+3610=24810=24,8 м.

Определяем длину горизонтальной электросварки стальных соединений по формуле:

lгор=Nпл.покр.+Nб.п10,                                                                                    (11)

где Nпл.покр. - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;

Nб.п - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.

lгор=960+8810=104810=104,8 м.

Определяем полную длину электросварки стальных соединений по формуле:

lшва=(Nстен.п.+Nок.+Nпл.покр.+Nб.п)10,                                                                 (12)

где  Nстен.п. – количество стеновых панелей, определяемое по таблице 2.1 и равное 212;

Nок. - количество оконных переплетов, определяемое по таблице 2.1 и равное 36;

Nпл.покр. - количество плит покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 960;

Nб.п - количество балок покрытия, определяемое по таблице 2.1 и равное 88.

lшва=(212+36+960+88)10=129610=129,6 м.