- В чем достоинства и недостатки метода симметричных составляющих при его применении к расчетам несимметричных режимов в электрических системах?

- Каковы особенности расчета сопротивлений обратной и нулевой последовательностей для силовых элементов энергосистемы?

- От каких факторов зависит схема замещения нулевой последовательности и    трансформаторов?

- Для каких трансформаторов с соединением    в схеме нулевой последовательности и при расчете    необходимо учитывать    как конечную величину?

- Почему в схеме нулевой последовательности трансформатора с соединением обмоток  , за обмоткой    имеет место нулевой потенциал?