- Что позволяет применять методы расчета    к расчету несимметричных режимов КЗ?

- Напишите обобщенное расчетное выражение для периодического тока произвольного несимметричного КЗ.

- Запишите выражения для дополнительных сопротивлений    и коэффициентов    для различных видов поперечной несимметрии.

- По каким выражениям рассчитываются симметричные составляющие напряжений в месте КЗ?

- Как изменяются симметричные составляющие остаточных напряжений по мере удаления от точки несимметричного замыкания?

- Являются ли в силе соотношения между симметричными составляющими токов (напряжений) по месту КЗ и для участков схемы (узлов и ветвей), удаленных от узла КЗ?

- Для каких целей используются комплексные коэффициенты трансформации?

- При каких условиях токи несимметричных КЗ больше тока трехфазного КЗ?