| 1 | Перечислите причины, приводящие к повреждениям и ненормальным режимам работы электрических сетей |
| --- | --- |
| 2 | Общие понятия о релейной защите. Назначение релейной защиты |
| 3 | Требования, предъявляемые к релейной защите |
| 4 | Поясните устройство, схему замещения и векторную диаграмму трансформатора тока |
| 5 | Каковы допустимые погрешности трансформаторов тока и что влияет на их величину |
| 6 | Схемы соединений трансформаторов тока и реле |
| 7 | Принцип действия и выбор уставок токовых отсечек |
| 8 | Принцип действия и выбор уставок максимальных токовых защит |
| 9 | Принцип действия, схемы и выбор уставок максимальных токовых защит с пуском по напряжению |
| 10 | Принцип выполнения защиты от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью |
| 11 | Принцип действия, выбор уставок защиты от замыканий на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью |
| 12 | Поясните работу схемы и принцип действия направленных максимальных токовых защит линий |

Сделать  презентацию не менее 30 слайдов по вопросам ОТРЗ