- Реле напряжения.

- МТЗ с блокировкой по напряжению. Алгоритм работы.

- Ток срабатывания. Напряжения срабатывания. Оценка чувствительности.

- Токовая направленная защита. Условия срабатывания.

- Индукционные реле направления мощности.

- Конструкции и принцип действия РНМ

- Характеристики  реле мощности. Мощность срабатывания. Характеристика чувствительности. Угловая характеристика.

- Полярность обмоток. Явление самохода.

- Схема и принцип действия токовой направленной защиты

- Требования к схемам включения

- Схемы включения РНМ. 900и 300 схемы.

- Выбор уставок защиты. Ток срабатывания пусковых реле.

- Выбор уставок защиты. Выдержка времени защиты.

- Оценка чувствительности. Мертвая зона.

- Схемы максимальных направленных защит. Алгоритм работы.