Расчет разветвленной цепи однофазного синусоидального тока с одним источником электрической энергии

Задача 3 Для цепи синусоидального переменного тока (рисунок 4) заданы параметры включенных в нее элементов и действующее значение напряжения не ее зажимах (таблица 4), частота питающего напряжения f=50 Гц.

Необходимо:

1) Определить действующие значения токов в ветвях и в неразветвленной части цепи комплексным методом.

2) Записать выражения для мгновенных значений напряжения на участке цепи с параллельным соединением и токов в ветвях.

3) Построить векторную диаграмму.

4) Составить баланс мощностей.

Таблица 4 – Исходные данные к задаче

| Вариант | U, В | R1, Ом | L1, мГн | С1, мкФ | R2, Ом | L2, мГн | С2, мкФ | R3, Ом | L3, мГн | С3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380 | 8 | 26 | 200 | 12 | 31 | 200 | 5 | 12 | 250 |
| 2 | 220 | 4 | 7 | 800 | 6 | 15 | 300 | 6 | 15 | 350 |
| 3 | 127 | 7 | 20 | 900 | 7 | 16 | 400 | 7 | 18 | 200 |
| 4 | 127 | 6 | 17 | 1000 | 6 | 10 | 500 | 8 | 21 | 300 |
| 5 | 220 | 4 | 8 | 600 | 12 | 12 | 250 | 9 | 9 | 400 |
| 6 | 380 | 9 | 9 | 400 | 5 | 13 | 600 | 10 | 11 | 500 |
| 7 | 220 | 5 | 16 | 700 | 6 | 48 | 700 | 6 | 13 | 600 |
| 8 | 127 | 3 | 15 | 1300 | 7 | 20 | 800 | 4 | 8 | 450 |
| 9 | 127 | 6 | 14 | 250 | 8 | 18 | 900 | 8 | 10 | 700 |
| 0 | 220 | 3 | 10 | 200 | 9 | 17 | 1000 | 7 | 14 | 800 |

Рисунок 4