2.2 Определить  ЭДС активное и индуктивное сопративление по схеме замещения по своему варианту курсовой работы

Обязательно приложить схемы

Пример

Генераторы вводятся в схему замещения своими сверхпереходными Э.Д.С.  и сопротивлениями . Если известен предшествующий режим работы генератора, то сверхпереходная Э.Д.С. определить по формуле:

где

Генератор Г9:

ЕГ9 =

Генератор Г8:

ЕГ8 =

Генератор Г4,5:

ЕГ4,5 =

ЭДС системы, приведенное к базисным условиям:

ЭДС нагрузки, приведенное к базисным условиям:

2.3 Определение сопротивлений схемы замещения

Приведение сопротивлений схем замещения. Расчет выполняется в относительных единицах. МВА

2.3.1 Определение реактивных сопротивлений

Расчет сопротивления системы:

где -мощность короткого замыкания, МВА

Расчет сопротивления линий по формуле:

где = 0,45 - удельное сопротивление линии, Ом/км

l - длина линии, км

Линия W1:

Линия W2:

Линия W3:

Линия W4:

Линия W5:

Расчёт сопротивлений двухобмоточных трансформаторов по формуле:

где  - напряжение КЗ в трансформаторе, %

- базовая мощность, МВА

- номинальная мощность трансформатора, МВА

- номинальное напряжение трансформатора, кВ

- базисное напряжение ближайшей ступени, кВ

Трансформатор Т-3:

Трансформатор Т-5:

Трансформатор Т-7:

Расчёт сопротивлений трансформатора с расщепленной обмоткой по формулам:

ВН:

НН:

Трансформатор Т-6:

Расчёт сопротивлений генераторов по формуле:

где - сверхпереходное сопротивление генератора, Ом

Генератор Г-8:

Генератор Г-9:

Генератор Г-4,Г-5:

Расчёт сопротивлений нагрузок по формуле:

где  - сверхпереходное сопротивление нагрузки, Ом

Нагрузка Н2:

Нагрузка Н3:

Расчет сопротивлений автотрансформаторов по формулам:

Автотрансформатор АТ-1:

2.3.2 Определение активных сопротивлений

Расчет сопротивления линий по формуле:

где = 0,1 - удельное сопротивление линии, Ом/км

l - длина линии, км

Линия W1:

Линия W2:

Линия W3:

Линия W4:

Линия W5:

Расчет сопротивлений двухобмоточных трансформаторов по формуле:

где ΔРк – потери короткого замыкания, кВт

Трансформатора Т-5:

Трансформатор Т-3:

Трансформаторы Т-7:

Расчёт активного сопротивление двухобмоточного трансформатора с расщеплённой обмоткой низшего напряжения по формуле:

Трансформатор Т-6:

Расчет сопротивления автотрансформаторов по формуле:

Автотрансформатор АТ-1

Расчет сопротивления нагрузок и генераторов по формуле:

где XН – реактивное сопротивление нагрузки, Ом

Нагрузка Н2:

Нагрузка Н3:

Генератор Г-4,5:

Генератор Г-8:

Генератор Г-9: