- Каковы причины возникновения КЗ в электроустановках?

- Чем определяется наличие периодической и апериодической составляющих в токе КЗ?

- Дайте определение ударного тока КЗ.

- Через какой промежуток времени после появления КЗ, возникает ударный ток?

- Какой эффект дает применение быстродействующих устройств релейной защиты и отключающих аппаратов?

- Какие виды КЗ возможны в сетях с эффективно заземленными и незаземленными нейтралями?

- Каковы преимущества и недостатки сетей с изолированными, компенсированными, эффективно заземленными и глухо заземленными нейтралями?

- Какое воздействие на электрооборудование вызывает ток КЗ?

- Чем определяется необходимость снижения величин токов КЗ?

- Для какой цели определяют ток КЗ в сети напряжением 0,38 кВ?

- В каких случаях удобнее рассчитывать токи методом именованных единиц?

- При каких условиях при расчете токов КЗ в сети напряжением 0,38 кВ можно пренебречь сопротивлением системы и питающих линий напряжением 35 и 10 кВ?

- Почему при вычислении тока КЗ в сети напряжением 0,38 кВ нужно обязательно учитывать активное сопротивление?

- Для чего определяется однофазный ток КЗ в сети напряжением 0,38 кВ?

- Почему сети 110 кВ и выше работают с эффективно заземленной нейтралью?

- Сети какого напряжения работают с изолированной нейтралью?

- В сетях какого напряжения применяется компенсированная нейтраль?

- Какой величины достигает ток однофазного замыкания на землю в сетях с изолированными нейтралями?