1 Произвести  расчет базисных условий по схеме замещения

Варианты для данного задания по вашей курсовой работе

Отчет в ворде, отдельно схему основную (по паспортным характеристикам можете по литературе посмотреть), схему замещения.

Метод расчета симметричных составляющих

Расчеты токов КЗ производят для выбора или проверки параметров электрооборудования, а также для выбора или проверки установок релейной защиты и автоматики. Основная цель расчета состоит в определении периодической составляющей тока КЗ, для наиболее тяжелого режима работы сети. Учет апериодической составляющей производят приближенно, допуская, допуская при этом, что она имеет максимальное значение в рассматриваемой фазе.

Расчет токов при трехфазном КЗ выполняется в следующем порядке:

1. Для рассматриваемой энергосистемы выполняется расчетная схема

2. По расчетной схеме составляется электрическая схема замещения

3. Путем постепенного преобразования приводят схему замещения к наиболее простому виду так, что бы каждый источник питания или группа источников, характеризующиеся определенным значением результирующей ЭДС , были связанны с точкой КЗ одним результирующим сопротивлением  .

4. Зная результирующую ЭДС источника и результирующее сопротивление, по закону Ома определяют начальное значение периодической составляющей тока КЗ , затем определяется ударный ток, периодическая и апериодическая составляющие тока КЗ для заданного момента времени .

2.1 Расчет базисных условий

Расчет выполняют в относительных единицах с точным приведением параметров, принимают базисную мощность: Sб=1000 МВА. За базисное напряжение основной ступени принимают номинальное напряжение элемента в точке КЗ: по шкале средних напряжений

,

где - базисное напряжение ступени в месте КЗ

- коэффициент трансформации

- выходное напряжение трансформатора, кВ

- входное напряжение трансформатора, кВ

Определение базисного напряжения на первой ступени

Определение базисного напряжения на третьей, четвертой ступени

Определение базисного напряжения на второй ступени

Определение базисного напряжения на девятой ступени

Определение базисного напряжения на одиннадцатой, двенадцатой  ступени

Определение базисного напряжения на пятой ступени

Определение базисного напряжения на шестой ступени

Определение базисного напряжения на седьмой ступени

Определение базисного напряжения на восьмой ступени

Определение базисного напряжения на десятой ступени