2.5 Расчет токов симметричного короткого замыкания

Рассчитываю начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания в кА по формуле

Периодическая составляющая тока КЗ, кА:

где IП0 – начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания.

– базисное значение тока, кА

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания, с:

Ударный коэффициент короткого замыкания:

Расчет ударного тока КЗ, кА:

Расчет начального значения апериодической составляющей тока, кА:

Расчет значения полного тока КЗ, кА:

=

Таблица 2.2

Токи симметричного короткого замыкания

|  | 7,312 |
| --- | --- |
|  | 19,44 |
|  | 10,34 |
| Ict | 12,664 |