- Чем обусловлено различие    и    воздушных и кабельных линий?

- В чем проявляется влияние заземленных тросов ВЛ на   ?

- Нарисуйте схему замещения нулевой последовательности двухцепной ВЛ при КЗ в произвольной точке одной из цепей.

- При каких условиях справедлив принцип независимости действия симметричных составляющих; в чем его сущность и практическая применимость?

- В чем отличие схем замещения обратной и нулевой последовательностей от прямой последовательности?

- Что является источником токов обратной и нулевой последовательностей?

- Понятие начала и конца схем замещения различных последовательностей при поперечной несимметрии.

- Что положено в основу создания комплексных схем замещения?

- Сформулируйте правило эквивалентности прямой последовательности и запишите его математическую интерпретацию.